01.02.2019			8

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории сельского поселения «Село Маяк».

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района, на основании требований Федеральных законов от 21.12.1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию, в порядке, установленном Уставом сельского поселения «Село Маяк».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.Н. Ильин

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения «Село Маяк»

от 01.02.2019 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельского поселения «Село Маяк»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью10 л; - порошковые (ОП) | 1 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского населенного пункта.