## Альбом
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского края: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского края: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 25а
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
благоустройство территории | [14 empty] | КМ Маяк, Центральная 25а изм (2 124 000)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2124 | (397,83) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1745.35 | (323,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 99.94 | (3,69) | тыс.руб.
| монтажных работ | 27.26 | (1,52) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 306.8 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 24.87 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ограждение | [15 empty] | Раздел 1. Ограждение
1 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений |  |  | 4: 100 м; 7: 0,45 |  |  |  | Устройство металлических пешеходных ограждений
|  | Объем=45 / 100 | [15 empty] | Объем=45 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 537.91; 10: 242.06; 11: 27,11; 12: 6562 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.22; 10: 55.45 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1752.34; 10: 788.55 | [5 empty] | М
| 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения |  |  | 4: т; 5: 1,2; 7: 0,54 | [6 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
| 201-9211 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: т; 5: 0,8; 7: 0,36 | [6 empty] | Стойки металлические опорные
| 204-9002 | Детали закладные |  |  | 4: т; 5: 0,64; 7: 0,288 | [6 empty] | Детали закладные
| 401-9010 | Бетон дорожный |  |  | 4: м3; 5: 4,08; 7: 1,836 | [6 empty] | Бетон дорожный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48,46; 7: 21,807 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2413.47; 10: 1086.06 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.06; 12: 6562 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 305; 12: 8268 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 229.96; 12: 6234 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1621.02 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_01.5.02.09_27_2722090960_01.11.2021_02 | Панельное секционное ограждение (панель 2,5*1,5м, пруток 4 мм) Дополнительная комплектация: калитка распашная с засовом (0,9*1,5м) – 2 штуки |  |  | п.м. |  |  | 45 | 5166.67 | 1,02 | 53053.69 | 4,47 | 237150 |  |  |  | Панельное секционное ограждение (панель 2,5*1,5м, пруток 4 мм) Дополнительная комплектация: калитка распашная с засовом (0,9*1,5м) – 2 штуки
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=6200/1,2 | [21 empty] | Цена=6200/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
3 | ТССЦ-401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 1,836; 8: 706.17; 10: 1296.53 |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)
4 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,02 |  |  |  | Устройство калиток: с установкой столбов металлических
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11234.68; 10: 224.69; 11: 27,11; 12: 6091 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 433.35; 10: 8.67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.17; 10: 0.02; 11: 27,11; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3575.31; 10: 77.31 | [5 empty] | М
| 201-9110 | Полотна калиток |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 2 | [6 empty] | Полотна калиток
| 201-9212 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 2 | [6 empty] | Стойки металлические опорные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 855,65; 7: 17,113 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,0016 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15533.59; 10: 310.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 224.71; 12: 6092 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 247.18; 12: 6701 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 164.04; 12: 4447 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721.89 | [9 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Установка МАФ | [15 empty] | Раздел 2. Установка МАФ
5 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 ям; 7: 0,25 |  |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
|  | Объем=25 / 100 | [15 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 157.02; 10: 39.26; 11: 27,11; 12: 1064 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2883.67; 10: 720.92 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 243.54; 10: 60.89; 11: 27,11; 12: 1651 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 3,8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,59; 7: 4,1475 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3040.69; 10: 760.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.15; 12: 2715 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 89.13; 12: 2416 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 41.06; 12: 1113 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 890.37 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0,007065 |  |  |  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных
|  | Объем=(3,14*0,15*0,15*0,4*25) / 100 | [15 empty] | Объем=(3,14*0,15*0,15*0,4*25) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6754.36; 10: 47.72; 11: 27,11; 12: 1294 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2070.06; 10: 14.62 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 317.28; 10: 2.24; 11: 27,11; 12: 61 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 66285.37; 10: 540.99 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 598,26; 7: 4,2267069 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,62; 7: 0,1315503 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85397.51; 10: 603.33 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.96; 12: 1355 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 50.96; 12: 1382 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 28.98; 12: 786 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 683.27 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,001766 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(3,14*0,15*0,15*0,1*25) / 100 | [15 empty] | Объем=(3,14*0,15*0,15*0,1*25) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 878.81; 10: 1.55; 11: 27,11; 12: 42 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 7: 0,156291 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 878.81; 10: 1.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.55; 12: 42 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.38; 12: 37 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 0.62; 12: 17 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.55 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  | 4: м3; 7: 1,766; 8: 106.7; 10: 188.43 |  |  |  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний
(Автомобильные дороги)
9 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0,495 |  |  |  | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах
|  | Объем=(60+60+50+50+50+50+50+50+40+15+20)/1000 | [15 empty] | Объем=(60+60+50+50+50+50+50+50+40+15+20)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1169.08; 10: 578.69; 11: 27,11; 12: 15688 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.52; 10: 52.73 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.74; 10: 1.36; 11: 27,11; 12: 37 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 94.91; 10: 46.98 | [5 empty] | М
| 201-9002 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0,495 | [6 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103,55; 7: 51,25725 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 0,0792 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1370.51; 10: 678.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 580.05; 12: 15725 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 539.45; 12: 14624 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 359.63; 12: 9750 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1577.48 | [9 empty] | Всего по позиции
Материалы | [25 empty] | Материалы
10 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР30 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 41583.33 | 1,02 | 9488.81 | 4,47 | 42415 |  |  |  | ТР30 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=49900/1,2 | [21 empty] | Цена=49900/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
11 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР29 Тренажер уличный (маятник) |  |  | шт. |  |  | 1 | 39083.33 | 1,02 | 8918.34 | 4,47 | 39865 |  |  |  | ТР29 Тренажер уличный (маятник)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=46900/1,2 | [21 empty] | Цена=46900/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
12 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР31 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 67000 | 1,02 | 15288.59 | 4,47 | 68340 |  |  |  | ТР31 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=80400/1,2 | [21 empty] | Цена=80400/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
13 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР01 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 79833.33 | 1,02 | 18217 | 4,47 | 81430 |  |  |  | ТР01 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=95800/1,2 | [21 empty] | Цена=95800/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
14 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР14 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 58500 | 1,02 | 13348.99 | 4,47 | 59670 |  |  |  | ТР14 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=70200/1,2 | [21 empty] | Цена=70200/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
15 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР08 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 35666.67 | 1,02 | 8138.7 | 4,47 | 36380 |  |  |  | ТР08 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=42800/1,2 | [21 empty] | Цена=42800/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
16 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР06 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 35750 | 1,02 | 8157.72 | 4,47 | 36465 |  |  |  | ТР06 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=42900/1,2 | [21 empty] | Цена=42900/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
17 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ТР35 Тренажер уличный |  |  | шт. |  |  | 1 | 44250 | 1,02 | 10097.32 | 4,47 | 45135 |  |  |  | ТР35 Тренажер уличный
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=53100/1,2 | [21 empty] | Цена=53100/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
18 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ЭБ 03 Диван парковый |  |  | шт. |  |  | 1 | 22083.33 | 1,02 | 5039.15 | 4,47 | 22525 |  |  |  | ЭБ 03 Диван парковый
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26500/1,2 | [21 empty] | Цена=26500/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
19 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | ЭБ 05 Урна |  |  | шт. |  |  | 1 | 3500 | 1,02 | 798.66 | 4,47 | 3570 |  |  |  | ЭБ 05 Урна
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4200/1,2 | [21 empty] | Цена=4200/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
20 | ТЦ_104_27_2722090960_01.11.2021_02 | СК05 Информационный стенд двухсторонний |  |  | шт. |  |  | 1 | 18000 | 1,02 | 4107.38 | 4,47 | 18360 |  |  |  | СК05 Информационный стенд двухсторонний
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=21600/1,2 | [21 empty] | Цена=21600/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
21 | ТССЦпг-03-21-01-121 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 121 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,505; 8: 71.5; 10: 393.61 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 121 км I класс груза
|  | Объем=(45*22)/1000+125*32/1000+(60+60+60+60+50+50+50+50+40+15+20)/1000 | [15 empty] | Объем=(45*22)/1000+125*32/1000+(60+60+60+60+50+50+50+50+40+15+20)/1000
22 | ТССЦпг-03-21-01-101 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 101 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 146,436; 8: 61.28; 10: 8973.6 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 101 км I класс груза
|  | Объем=(2,77+0,81+0,1+1,836)*2,4+(0,369+33,38)*1,26*1,36+(0,625+29,5)*1,1*1,4+15,25*1,26*1,41+47*40/1000 | [15 empty] | Объем=(2,77+0,81+0,1+1,836)*2,4+(0,369+33,38)*1,26*1,36+(0,625+29,5)*1,1*1,4+15,25*1,26*1,41+47*40/1000
Раздел 3. Благоустройство | [15 empty] | Раздел 3. Благоустройство
23 | ТЕР01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,05 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(125*0,4) / 1000 | [15 empty] | Объем=(125*0,4) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5777.76; 10: 288.89 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1022.02; 10: 51.1; 11: 27,11; 12: 1385 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69,62; 7: 3,481 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5777.76; 10: 288.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.1; 12: 1385 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 47.01; 12: 1274 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.51; 12: 637 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359.41 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 90; 8: 6.43; 10: 578.7 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Объем=50*1,8 | [15 empty] | Объем=50*1,8
25 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,25 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=(125*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(125*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 166.79; 10: 41.7; 11: 27,11; 12: 1130 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2488.05; 10: 622.01 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 225.27; 10: 56.32; 11: 27,11; 12: 1527 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42.3; 10: 10.58 | [5 empty] | М
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 7: 3,93 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 7: 3,47 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2697.14; 10: 674.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.02; 12: 2657 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 123.51; 12: 3348 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 93.12; 12: 2524 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 890.92 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  | 4: м3; 7: 27,5; 8: 106.7; 10: 2934.25 |  |  |  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=25*1,1 | [15 empty] | Объем=25*1,1
27 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,25 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(125*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(125*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 259.07; 10: 64.77; 11: 27,11; 12: 1756 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3891.29; 10: 972.82 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 353.5; 10: 88.38; 11: 27,11; 12: 2396 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.22; 10: 14.81 | [5 empty] | М
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 6,0475 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 5,15 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4209.58; 10: 1052.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.15; 12: 4152 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 192.97; 12: 5232 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 145.49; 12: 3944 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1390.86 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм |  |  | 4: м3; 7: 31,5; 8: 252.38; 10: 7949.97 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=25*1,26 | [15 empty] | Объем=25*1,26
29 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,125 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева
|  | Объем=(125*0,1) / 100 | [15 empty] | Объем=(125*0,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 166.79; 10: 20.85; 11: 27,11; 12: 565 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2598.75; 10: 324.84 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 238.29; 10: 29.79; 11: 27,11; 12: 808 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.22; 10: 7.4 | [5 empty] | М
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 7: 1,965 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,81; 7: 1,85125 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2824.76; 10: 353.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.64; 12: 1373 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 63.81; 12: 1730 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 48.11; 12: 1304 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 465.01 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦ-408-0061 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: I класса, фракция до 10 мм, марка 800 |  |  | 4: м3; 7: 15,25; 8: 164.84; 10: 2513.81 |  |  |  | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: I класса, фракция до 10 мм, марка 800
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12,5*1,22 | [15 empty] | Объем=12,5*1,22
31 | ТЕР27-07-005-01 прим. | Устройство покрытий из тротуарной плитки из резиновой крошки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. |  |  | 4: 10 м2; 7: 12,5 |  |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки из резиновой крошки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
|  | Объем=125 / 10 | [15 empty] | Объем=125 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.2; 10: 1652.5; 11: 27,11; 12: 44799 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.07; 10: 200.88 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 10: 10.25; 11: 27,11; 12: 278 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.67; 10: 83.38 | [5 empty] | М
| 403-9137 | Плитка тротуарная |  |  | 4: м2; 5: 10,2; 7: 127,5 | [6 empty] | Плитка тротуарная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,5; 7: 131,25 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,75 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.94; 10: 1936.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1662.75; 12: 45077 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 1878.91; 12: 50937 | [7 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 1280.32; 12: 34709 | [7 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5095.99 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_01.6.03.01_27_2722090960_01.11.2021_02 | Плитка из резиновой крошки толщиной 40мм (сертификат (ТР ЕАЭС 042/2017)) |  |  | м2 |  |  | 125 | 3500 | 1,02 | 99832.21 | 4,47 | 446250 |  |  |  | Плитка из резиновой крошки толщиной 40мм (сертификат (ТР ЕАЭС 042/2017))
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4200/1,2 | [21 empty] | Цена=4200/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
Раздел 4. Установка бордюр | [15 empty] | Раздел 4. Установка бордюр
33 | ТЕР01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,003807 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=((0,3*0,3*47)*0,9) / 1000 | [15 empty] | Объем=((0,3*0,3*47)*0,9) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5190.19; 10: 19.76 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 918.09; 10: 3.5; 11: 27,11; 12: 95 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,54; 7: 0,2380898 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5190.19; 10: 19.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.5; 12: 95 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.22; 12: 87 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.61; 12: 44 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.59 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,00423 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=((0,3*0,3*47)*0,1) / 100 | [15 empty] | Объем=((0,3*0,3*47)*0,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1590.82; 10: 6.73; 11: 27,11; 12: 182 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 0,65142 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1590.82; 10: 6.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.73; 12: 182 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.99; 12: 162 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.69; 12: 73 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.41 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0423 |  |  |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=((0,3*0,3*47)) / 100 | [15 empty] | Объем=((0,3*0,3*47)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 531.85; 10: 22.5; 11: 27,11; 12: 610 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,56; 7: 2,265588 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 531.85; 10: 22.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.5; 12: 610 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20.03; 12: 543 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 9; 12: 244 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.53 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7,614; 8: 6.43; 10: 48.96 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Объем=4,23*1,8 | [15 empty] | Объем=4,23*1,8
37 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0141 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(0,2*0,15*47) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,2*0,15*47) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 259.07; 10: 3.65; 11: 27,11; 12: 99 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3891.29; 10: 54.87 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 353.5; 10: 4.98; 11: 27,11; 12: 135 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.22; 10: 0.84 | [5 empty] | М
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 0,341079 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 0,29046 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4209.58; 10: 59.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.63; 12: 234 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 10.87; 12: 295 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 8.2; 12: 222 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.43 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм |  |  | 4: м3; 7: 1,7766; 8: 252.38; 10: 448.38 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=1,41*1,26 | [15 empty] | Объем=1,41*1,26
39 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м бортового камня; 7: 0,47 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=47 / 100 | [15 empty] | Объем=47 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 852.1; 10: 400.49; 11: 27,11; 12: 10857 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93; 10: 43.71 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.63; 10: 5.47; 11: 27,11; 12: 148 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4136.68; 10: 2006.39 | [5 empty] | М
| 413-9010 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 47 | [6 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76,08; 7: 35,7576 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,68; 7: 0,3196 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5214.01; 10: 2450.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 405.96; 12: 11005 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 511.51; 12: 13866 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 385.66; 12: 10455 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3347.76 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  |  | 4: шт.; 7: 47; 8: 49.45; 10: 2324.15 |  |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(Автомобильные дороги)
Раздел 5. Освещение | [15 empty] | Раздел 5. Освещение
41 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 ям; 7: 0,02 |  |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 157.02; 10: 3.14; 11: 27,11; 12: 85 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2883.67; 10: 57.67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 243.54; 10: 4.87; 11: 27,11; 12: 132 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 0,304 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,59; 7: 0,3318 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3040.69; 10: 60.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.01; 12: 217 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.13; 12: 193 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 3.28; 12: 89 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.22 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕР05-01-091-01 | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи |  |  | 4: 1 м3 щебня; 7: 0,1 |  |  |  | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи
|  | Объем=0,05*2 | [15 empty] | Объем=0,05*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.89; 10: 10.69; 11: 27,11; 12: 290 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 891.1; 10: 89.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.48; 10: 4.05; 11: 27,11; 12: 110 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56.77; 10: 5.68 | [5 empty] | М
| 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,49; 7: 0,849 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,38; 7: 0,238 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1054.77; 10: 105.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.74; 12: 400 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.25; 12: 468 | [7 empty] | НР Свайные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 10.32; 12: 280 | [7 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.05 | [9 empty] | Всего по позиции
43 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм |  |  | 4: м3; 7: 0,1; 8: 252.38; 10: 25.24 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
(Автомобильные дороги)
44 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | 4: 1 т опор; 7: 0,0994 |  |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
|  | Объем=49,7*2/1000 | [15 empty] | Объем=49,7*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 376.52; 10: 37.43; 11: 27,11; 12: 1015 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1617.9; 10: 160.82 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 126.58; 10: 12.58; 11: 27,11; 12: 341 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11272.32; 10: 0 | [5 empty] | М
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,12; 7: 2,894528 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,45; 7: 0,83993 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1994.42; 10: 198.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.01; 12: 1356 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 51.51; 12: 1397 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 30.01; 12: 814 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.77 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  | 4: 1 м3 конструктивного объема пустот; 7: 0,012 |  |  |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
|  | Объем=0,006*2 | [15 empty] | Объем=0,006*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.4; 10: 0.27; 11: 27,11; 12: 7 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 48.38; 10: 0.58 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.61; 10: 0.07; 11: 27,11; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 402-0055 | Раствор глинистый |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Раствор глинистый
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 0,024 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 0,00528 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.78; 10: 0.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.34; 12: 9 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 0.4; 12: 11 | [7 empty] | НР Свайные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 0.24; 12: 6 | [7 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.49 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | ТССЦ-401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0,012; 8: 706.17; 10: 8.47 |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=0,006*2 | [15 empty] | Объем=0,006*2
47 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.3; 10: 70.6; 11: 27,11; 12: 1914 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 180.26; 10: 360.52 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.47; 10: 36.94; 11: 27,11; 12: 1001 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.74; 10: 27.48 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,73; 7: 5,46 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,08; 7: 2,16 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 229.3; 10: 458.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.54; 12: 2915 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 104.31; 12: 2828 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 54.85; 12: 1487 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 617.76 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | ТЕРм10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.56; 10: 165.12; 11: 27,11; 12: 4476 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.78; 10: 1.56 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 9.18; 10: 18.36 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,48; 7: 12,96 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.52; 10: 185.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.12; 12: 4476 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 148.61; 12: 4028 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 75.96; 12: 2059 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.61 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.99; 10: 51.98; 11: 27,11; 12: 1409 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 115.86; 10: 231.72 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 10: 23.6; 11: 27,11; 12: 640 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 50.15; 10: 100.3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,87; 7: 3,74 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,69; 7: 1,38 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192; 10: 384 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.58; 12: 2049 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 73.31; 12: 1988 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 38.55; 12: 1045 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 495.86 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_15.2.03.05_27_2722090960_01.11.2021_02 | Фонарь на солнечной батарее |  |  | шт. |  |  | 2 | 52000 | 1,02 | 23731.54 | 4,47 | 106080 |  |  |  | Фонарь на солнечной батарее
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=62400/1,2 | [21 empty] | Цена=62400/1,2
|  | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | [22 empty] | Заготовительско-складские затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 317599.79; 12: 1568517 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3686.39; 12: 99935 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 14277.02; 12: 129208 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 396.41; 12: 10748 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 299636.38; 12: 1339374 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 323605.22; 12: 1745354 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 313610.35; 12: 1654900 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3398.69; 12: 92136 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3688.35; 11: 9,05; 12: 33380 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 335.87; 12: 9107 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 299490.24; 11: 4,47; 12: 1338721 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4167.22; 12: 112971 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2865.85; 12: 77692 | [14 empty] | сметная прибыль
| 1 | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 9994.87; 11: 9,05; 12: 90454 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1523.23; 12: 27261 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 287.7; 12: 7799 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 593.8; 11: 9,05; 12: 5374 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 60.54; 12: 1641 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 146.14; 11: 4,47; 12: 653 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 326.23; 12: 8844 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 169.36; 12: 4591 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 325128.45; 12: 1772615 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4082.8; 12: 110683 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4493.45; 12: 121815 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3035.21; 12: 82283 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Дефлятор на 2022г. 3% |  |  | 10: 9753.85; 12: 53178 | [14 empty] | Дефлятор на 2022г. 3%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 334882.3; 12: 1825793 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | Компенсация при УСНО БЦ: (299636,38+14277,02-396,41+4493,45*0,1712+3035,21*0,15)*20% от 1 ТЦ: (1339374+129208-10748+121815*0,1712+82283*0,15)*20% от 1 |  |  | 10: 62948.31; 12: 298206.24 | [14 empty] | Компенсация при УСНО БЦ: (299636,38+14277,02-396,41+4493,45*0,1712+3035,21*0,15)*20% от 1 ТЦ: (1339374+129208-10748+121815*0,1712+82283*0,15)*20% от 1
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 397830.61; 12: 2123999.24 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 1243635 | [14 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]